附件：

校园安防视频监控系统维修配件及服务采购项目

报价单

有意参与采购的报价人须到校填写现场勘察登记表，在规定期限内派出技术人员对校园安防监控系统进行全面的勘察，确保在最高限价内完成维修任务，保证校园安防监控系统前端各视频监控摄像机的故障排除。

1.采购内容

| - 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 维修配件及线缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万室内外彩色枪形摄像机 | 1、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 2、支持SmartIR，防止夜间红外过曝 3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 4、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 5、1个内置麦克风 6、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 7、符合IP67防尘防水设计，可靠性高 8、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 9、支持 POE供电 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 8 |  |
| 2 | 枪机支架 | 铝合金支架 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 8 |  |
| 3 | 千兆单模单纤光纤收发器 | 1、接口：1个1.25Gbps SC光纤接口，1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口 2、电源：5VDC/0.4A 3、包转发速率：3Mpps 4、每端口数据传输速率:2Gbps全双工 5、使用环境:工作温度:-20°C~60°C, 工作湿度:10%6~90%RH不凝结 | 普联/海康威视/大华 | 对 | 8 |  |
| 4 | 收发器电源（5V/2A) | 1、输入：AC176V~264V50Hz，0.5A 2、输出：DC5V/2A 3、输出功率：10W Max 4、线长：0.5m | netLINK/海康威视/大华 | 个 | 10 |  |
| 5 | 摄像机电源（12V/2A) | 1、输入：AC176V~264V50Hz，0.8A 2、输出：DC12V/2A 3、输出功率：24W Max 4、线长：0.8m | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 15 |  |
| 6 | 摄像机电源（DC12V/12.5A) | 1、输入：AC176V~264V50Hz 2、输出：DC12V/12.5A 3、输出功率：150W Max | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 11 |  |
| 7 | 六类非屏蔽网线 | 1、线径：0.53+0.005mm 2、材质：无氧铜，PVC护套 | 国产 | 箱 | 1 |  |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0电源线 | 国产 | 米 | 200 |  |
| 9 | 光纤熔接盒 | 12芯光纤盒，含SC1.5米尾纤 | 国产 | 个 | 1 |  |
| 10 | 配套辅材 | 扎带、标签、胶布、电源头、水晶头等 | 国产 | 项 | 1 |  |
| 二 | 技术服务 |  |  |  |  | 包含 |
| 1 | 故障点排查及修复 | 学院所有故障监控点位排查、修复以及光、电缆修复。 | 技术服务 | 项 | 1 | / |

2、服务内容

服务范围：

（1）提供所维修设备的三年质保服务。

（2）确保故障清单中的设备正常运行，在维修过程中配合完成所维修设备的线缆梳理、标识标签和卫生清洁工作。

（3）维修完成后需进行跟踪服务两周，两周设备试运行没问题后，提交维修报告（含维修更换照片），移交替换设备。

（4）提供相应的设备技术指导服务。

3、其他事项

（1）合同签订后14天内完成清单中的配件采购及已知故障修复任务，试运行两周设备正常使用后，保卫处组织验收。

（2）本项目维修过程中的物品保管、施工安全、消防安全、环境卫生、人身安全等均由中标人自行负责，如因管理不善造成采购人损失的由中标人全部承担。

报价回执单

| 报价供应商名称 （加盖公章） | 项目报价 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- |